| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 佑安医院B楼手术室改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 戴通 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83997501 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7634400 |  | 7634400 | 7634400 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7634400 |  | 7634400 | 7634400 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年内完成全部施工并通过手术室专业验收，建筑工程验收。 |  |  |  |  |  | 已于2022年内完成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：空调工程 |  | 施工区域内所有净化空调系统、办公区等非净化区普通空调系统，服务面积约为1950平米。 |  | 1950平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：弱电工程 |  | 电话、网络系统；电视监控系统；门禁系统；有线电视系统；公共广播系统；DDC自控系统；服务面积约为1950平米。 |  | 1950平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：运营维护BA系统 |  | 中央监控系统1套、手术室洁净度动态监测控制系统2套 |  | 中央监控系统1套、手术室洁净度动态监测控制系统2套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到质量验收标准 |  | 符合国家洁净手术室相关标准 |  | 验收合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：竣工验收合格率 |  | 达到100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年度完成施工 |  | 年度完成全部施工 |  | 已于2022年9月竣工 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内，资金使用合法合规 |  | ≤7634400元 |  | 等于7634400元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：消除安全隐患方面。 |  | 消除安全隐患不小于10处，改善已使用超过10年的手术室保证医疗安全 |  | 消除用电安全隐患6处，消除消防安全面积975平方米，消除上下水漏水等危险点20处 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 |  | ≥98% |  | 99.79% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |