| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地坛医院安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京地坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵泽刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501278525 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2087.5 | 329.33 00 |  | 328.51 |  | 10 |  | 99.75% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2087.5 | 329.33 00 |  | 328.51 |  | — |  | 99.75% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置更换空调系统管线更换、供水水管线更换，火灾自动报警系统主机、线路、联动控制，新增病案室气体灭火和电源监控等措施，最大限度减低安全风险，提升空调、生活热水和消防系统运行效率，保障医疗运行安全。（污水站尾款150.48万、门诊楼空调水尾款178.85万） |  |  |  |  |  | 按计划完成年目标，按外审金额支付，小于合同金额及预算金额 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 火灾自动报警系统改造 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统改造 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 供水管线改造 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 空调系统改造项目，室内温度平均提升 |  |  | 定性高中低 | 高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 火灾自动报警系统项目，符合GB50016-2014《建筑设计技术规范》GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 供水管线改造项目，节约用水 |  |  | ≥3% | ≥3% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 火灾自动报警系统项目 |  |  | ＝24.36% | 24.36% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 供水管线改造项目 |  |  | ＝24.36% | 24.36% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | ≤3月 | 3月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统改造项目 |  |  | ＝24.36% | 24.36% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | ≤1758.17万元 | ≤1758.17万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 供水系统无跑冒滴漏 |  |  | 定性好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 火灾报警系统运行正常 |  |  | 定性好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 解决空调系统漏水漏气隐患 |  |  | 定性好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.98 |  |  |  |