| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所附属儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈京章 |  |  |  |  | 联系电话 | 85695271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 760.7786 | 760.7786 |  | 760.7786 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 760.7786 | 760.7786 |  | 760.7786 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年内完成竣工验收 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标（15） | 门诊楼和病房楼使用的两套中央空调系统主要设备机组2组 |  |  | 2组 | 2组 |  | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 本项改造是对门诊楼的配电设备进行改造，分别对门诊楼一层配电室内配电柜（箱）进行更换、门诊楼地下一层、地上二层、地上三层配电间配电箱进行更换，加装能源后台监控系统、电气火灾报警系统、配电柜电气设备灭火装置 |  |  | 89台 | 89台 |  | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15） | 验收标准和招标施工过程 |  |  | 改造后符合相关国家质量标准，相关过程符合国家相关法律法规 | 改造后符合相关国家质量标准，相关过程符合国家相关法律法规 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标（10） | 完成方案定制和前期准备工作 |  |  | 2022年5月 | 2022年5月 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2022年7月 | 2022年7月 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 2022年8月 | 2022年8月 |  | 2 | 1 | 院内决议时间延迟后续实施进度 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 |  | 2 | 1 | 院内决议时间延迟后续实施进度 |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | 2023年3月 | 2023年3月 |  | 2 | 1 | 院内决议时间延迟后续实施进度 |  |
|  |  | 成本指标（10） | 成本控制在预算范围以内 |  |  | 7760.7786 | 7760.7786 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30） | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 降低养护成本 |  |  | 安全运行，减少维修成本，使用螺杆式冷水机组变频高能效，延长耗材更换周期，保温隔热改造。 | 安全运行，减少维修成本，使用螺杆式冷水机组变频高能效，延长耗材更换周期，保温隔热改造。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提升就诊环境 |  |  | 解决环境温度、湿度、洁净度问题，提升设备运维品质。 | 安全运行，减少维修成本，使用螺杆式冷水机组变频高能效，延长耗材更换周期，保温隔热改造。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高效率 |  |  | 更换为先进、低耗损的电力设备，对节能减排具有一定社会效益。2、设备安全可靠，消除安全隐患，对用电安全、设备使用安全、人身安全具有一定社会效益。 | 更换为先进、低耗损的电力设备，对节能减排具有一定社会效益。2、设备安全可靠，消除安全隐患，对用电安全、设备使用安全、人身安全具有一定社会效益。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | 95%及以上 | 80% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 就诊患者满意度 |  |  | 95%及以上 | 80% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |