附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地坛医院安全隐患整治 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京地坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 赵泽钢、马书岭 | | | | | 联系电话 | | 18610919722 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 978.16 | 978.16 | | 978.16 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 978.16 | 978.16 | | 978.16 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过购置火灾自动报警系统扩容升级、温烟感、广播、线路、联动控制，新增病案室气体灭火和电源监控、防火门，顺义院区消防应急疏散照明等措施，最大限度减低安全风险，提升消防系统运行效率，保障医疗运行安全。通过拆除更新门禁、可视对讲和监控摄像头等设备，并接入现有安消防一体化平台中，实现全院安消防综合管理一体化、可视化、精细化管理运营，为医院医疗服务为中心的各项工作保驾护航。 | | | | | | 根据预期目标，2023年已完成行政综合楼空调、给排水、装饰恢复和除住院北楼连廊外的其它楼宇火灾自动报警系统、出入口控制系统、新增病案室气体灭火、电源监控、顺义院区消防应急疏散照明安全隐患治理任务，整改率100%。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 空调系统改造 | | | ＝1套 | 按年度计划完成 | 5 | | 5 |  | |
| 给排水系统改造 | | | ＝1套 | 按年度计划完成 | 5 | | 5 |  | |
| 装饰恢复改造 | | | ＝1套 | 按年度计划完成 | 5 | | 5 |  | |
| 火灾自动报警系统改造 | | | ＝1套 | 已完成 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 火灾自动报警系统项目，符合GB50016-2014《建筑设计技术规范》GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 | | | ＝100% | 已完成 | 2 | | 2 |  | |
| 给排水系统改造项目，节约用水 | | | ≥3% | ≥3% | 5 | | 5 |  | |
| 装饰恢复改造项目，诊疗环境得到提升 | | | 定性高 | 定性高 | 5 | | 5 |  | |
| 空调系统改造项目，室内温度平均提升 | | | 定性舒适 | 定性舒适 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 装饰恢复改造 | | | ＜50% | ＜50% | 5 | | 5 |  | |
| 给排水系统改造 | | | ＜50% | ＜50% | 5 | | 5 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | ≤3月 | ≤3月 | 3 | | 3 |  | |
| 空调系统改造 | | | ＜50% | ＜50% | 5 | | 5 |  | |
| 解决火灾报警系统误报、延时问题 | | | ≧70% | ≧70% | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 供水系统无跑冒滴漏 | | | 定性好 | 定性好 | 2 | | 2 |  | |
| 解决空调系统漏水漏气隐患 | | | 定性好 | 定性好 | 7 | | 7 |  | |
| 解决了因机电维修引起的装饰拆除及恢复工作内容 | | | 定性好 | 定性好 | 7 | | 7 |  | |
| 火灾报警系统运行正常 | | | 定性好 | 好 | 12 | | 12 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 2 | | 2 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |