附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京中医医院安全隐患整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 焦以飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-87906686 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 187.88 | 187.88 |  | 187.88 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 187.88 | 187.88 |  | 187.88 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2023年完成北京中医医院安全隐患整治项目的改造验收，消除医院锅炉房安全运行的隐患，确保正常、稳定的医疗秩序，助力医院安全稳定生产，同时通过新设备的使用，使医院动力系统更加节能、智慧和高效。 |  |  |  |  |  | 安全隐患整治项目全部施工完毕并且三台锅炉及7条压力管道经过东城区特种设备检测所的顺利验收，自验收之日起该套设备一直平稳运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 锅炉安装 |  |  | ≥1 | 1 | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《GB 50041-2020 锅炉房设计规范》 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 《特种设备使用管理规则TSG08-2017》 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 《固定污染源监测点位设置技术规范DB11/1195-2015》 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 尾款支付 |  |  | ≥8月 | 12月 | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 验收完成 |  |  | ≥11月 | 10月 | 9 |  | 9 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 《锅炉大气污染物排放标准DB11/139-2015》 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 锅炉烟气排放达标率 |  |  | ≥95 | 100 | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 平稳安全运行天数 |  |  | ≥360天 | 50 | 9 |  | 7 | 该项目验收时间为10月初，所以平稳运行天数无法达到360天 |  |
|  |  |  | 可使用年限 |  |  | ≥10年 | 10 | 9 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |