| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基础设施建设及消防安全工程（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58265211 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 979.8063 |  | 979.8063 | 969.829441 |  | 10 |  | 98.98% |  | 9.98 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 979.8063 |  | 979.8063 | 969.829441 |  | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标:通过完善部分医院基础设施及设备建设，为医院职工及就诊患者提供良好的工作、就诊环境，提高服务能力，满足医院职工、就诊患者需求。 |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:通过对亦庄院区一期内门诊楼配电室进行安全隐患改造，职工及病患食堂油烟净化设备进行改造。对东区院区医疗生活用水系统安全隐患改造。对西院区主食厨房基础设施设备改造，生活垃圾中转站更新改造。以及三区部分老旧电梯进行更新。为医院职工及就诊患者提供良好的工作、就诊环境，提高服务能力，满足医院职工、就诊患者需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 后勤基础设施 |  | - 医疗生活给水设备一套，配电环网柜，低压柜，变压器10套，垃圾压缩垃圾处理机一套，电梯4部，油烟净化设备3套，点型光电感烟火灾探测器1545套/台，火灾声光警报器110套/台，电气火灾监控设备3套/台，组合式电气火灾监控探测器181套/台 |  | 医疗生活给水设备一套，配电环网柜，低压柜，变压器10套，垃圾压缩垃圾处理机一套，电梯4部，油烟净化设备3套，点型光电感烟火灾探测器1545套/台，火灾声光警报器110套/台，电气火灾监控设备3套/台，组合式电气火灾监控探测器181套/台 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 质量标准 |  | 符合北京市建筑施工规范要求及卫生监督所验收标准，符合《无负压管网增压稳流给水设备》技术标准等其他国家标准，使消防系统达到《建筑设计防火规范》 【GB50016-2014（2018年版）】、《火灾探测报警产品的维修保养与报废》（GB29837-2013）、《火灾自动报警系统设计规范》（ GB50116-2013）等要求的水平，提升三区消防系统保障及处理能力。 |  | 符合北京市建筑施工规范要求及卫生监督所验收标准，符合《无负压管网增压稳流给水设备》技术标准等其他国家标准，使消防系统达到《建筑设计防火规范》 【GB50016-2014（2018年版）】、《火灾探测报警产品的维修保养与报废》（GB29837-2013）、《火灾自动报警系统设计规范》（ GB50116-2013）等要求的水平，提升三区消防系统保障及处理能力。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 执行情况 |  | 2022年4月底完成全部工作 |  | 2021年底完成前期准备工作，2022年1月完成全部项目的招标工作，2022年4月底完成全部工作以及支付工作。 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 979.8063万元 |  | 979.8063万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 提高医院的基础设施运行可靠性，安全性，完善服务条件，为全院职工的工作、患者的就诊、治疗带来便利。 |  | 提高医院的基础设施运行可靠性，安全性，完善服务条件、为全院职工的工作、患者的就诊、治疗带来便利。 |  | 提高医院的基础设施运行可靠性，安全性，完善服务条件、为全院职工的工作、患者的就诊、治疗带来便利。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 提供的物资可持续使用的年数 |  | 6年 |  | 6年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 提高安防设施的使用效益 |  | 设备利用率95%以上 |  | 设备利用率95%以上 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面 |  | 提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面 |  | 提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 医院职工满意度 |  | 达95% |  | 95% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 患者满意度 |  | 达95% |  | 95% | 5 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.98 |  |  |  |