附件3

项目支出绩效自评表

（	2021	年度）

| 项目名称 |  | 安全隐患-分配电室改造项目（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王毅强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83198231 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 302.111314 | 302.111314 |  | 302.111314 |  | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 302.111314 | 302.111314 |  | 302.111314 |  | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2021年度目标：医院的一级重要负荷越来越多，用电安全已 经上升到为生命保驾护航的高度，而医院的配电设备需要不 断满足上述要求，必须进行逐步整改。这次隐患整改包括： 护校楼配电室和食堂楼配电室二个分配电室的改造。为了满 足医院对用电安全的要求，就必须更换医院的老旧和隐患配 电设备。从根本上解决安全隐患、提高供电可靠性、提高配 电设备的可扩展性。 |  |  |  |  |  | 通过对护校楼配电室和食堂楼配电室二个分配电室的改 造，满足了急诊留观、卒中病房、CT设备等对用电安全 的要求，即更换了隐患配电设备，也从根本上解决安全 隐患、提高供电可靠性、提高配电设备的可扩展性。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 安装新配电柜 |  |  | 安装新配电柜13 面 | 完成安装新配电柜 13面 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 敷设低压电缆 |  |  | 敷设低压电缆 2360米 | 完成敷设低压电缆 2360米 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安装新配电柜和敷设低压 电缆 |  |  | 质量100%合格符 合国标，安全投 入运行。 | 符合国标验收合 格，运行安全可靠 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目验收 |  |  | 2021年12月 | 已完成尾款支付并 于2021年12月完成 项目验收 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成项目尾款支付 |  |  | 2022年4月 | 已完成尾款支付 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目尾款金额 |  |  | 302.111314万元 | 已于2021年完成尾 款支付302.111314 万元。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效果 指标 | 效益指标 | 更换老旧隐患配电设备 |  |  | 100%消除安全隐 患，使医院无配 电问题，保证安 全供电。 | 安全隐患排除，保 障医院供电安全。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 安装新设备增加联络功能 |  |  | 提高供电可靠性 。 | 分列运行，互为备 用。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 增加出线开关 |  |  | 提高配电设备的 可扩展性，100% 投入使用。 | 提高配电设备的可 扩展性，满足新CT 设备等供电需求。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指 标 | 医院内各用电设备部门满 意度 |  |  | 医院内各用电设 备部门及病人满 意度达到95% | 设备使用人员满意 度达标。 | 10 | 6 | 对设备使用人员进 行了满意度调查， 未进行病人满意度 调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |